## Građ. rad zel. povr.
TROŠKOVNIK JAVNE NABAVE 28-2025
GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA I SITNI GRAĐEVINSKI RADOVI ZA JAVNE I ZELENE POVRŠINE
RB | OPIS IZ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE | JM | Kol | Jedinična cijena (EUR) | Ukupno (EUR)
1 | Široki strojni iskop u materijalu svih kategorija (A,B, i C)
| A kategorija | m3 | 20 |  | 0
| B kategorija | m3 | 40 |  | 0
| C kategorija | m3 | 75 |  | 0
2 | Uređenje posteljice
| Rad obuhvaća planiranje i valjanje posteljice sa dotjerivanjem nagiba prema potrebnim kotama iz projekta, eventualnu sanaciju pojedinih manjih površina slabije kakvoće boljim materijalom | m2 | 150 |  | 0
3 | Dobava,dovoz i ugradnja pijeska od 0-4 mm | m3 | 30 |  | 0
4 | Dobava,dovoz i ugradnja tampona od o-63 mm | m3 | 30 |  | 0
5 | Izrada podne AB ploče te raznih betonskih zidova bez obzira na debljinu
| Rad obuhvaća dobavu i ugradnju betona kakvoće C25/30, u jediničnu cijenu stavke uključen je sav dodatni materijal potreban za ugradnju betona.Obračun po m3 | m3 | 10 |  | 0
6 | Izrada,postava i skidanje oplate za AB zidove i temelje | m2 | 80 |  | 0
7 | Dobava, sječenje, savijanje i ugradnja armature svih vrsta | kg | 480 |  | 0
8 | Izrada betonskog rubnjaka
Rad obuhvaća dobavu i postavu betonskog rubnjaka presjeka 15x25x100cm i 5-8x20x100cm, rubnjak položiti i učvrstiti u betonski temelj kakvoće C20/25, fuge zaliti cementnim mortom, iskop se posebno obračunava
Obračun po ml
| a) dimenzija rubnjaka 15x25x100cm | ml | 50 |  | 0
| b) dimenzija rubnjaka 5-8x20x100cm | ml | 120 |  | 0
9 | Strojno čišćenje terena od raslinja, šiblja i granja, utovar i odvoz na deponiju s plaćanjem takse za deponiranje
| Obračun po m2 | m2 | 1500 |  | 0
10 | Strojni iskop rupa u zemljanom materijalu za sadnju biljaka i ukrasnih stabala, rupe su dimenzije do max 0,6x0,6x0,7m,nakon sadnje stabla jamu zasuti plodnom zemljom | kom | 80 |  | 0
11 | Vađenje postojeće živice s odlaganjem iste u krugu zahvata | m | 200 |  | 0
12 | Vađenje panjeva promjera do 30 cm s odvozom na deponiju i saniranjem jame s plodnom zemljom | kom | 15 |  | 0
13 | Vađenje panjeva promjera od 30-60 cm s odvozom na deponiju i saniranjem jame s plodnom zemljom | kom | 20 |  | 0
14 | Vađenje panjeva palmi s odvozom na deponiju i saniranjem jame s plodnom zemljom | kom | 2 |  | 0
15 | Strojno nakopavanje (krčenje) terena na zelenim površinama bagerom u svrhu uređenja terena, dubina nakopanog terena je do max 50cm | m2 | 1200 |  | 0
16 | Iskop kanala za sadnju živice,do dubine 50 cm,uz kasnije zatrpavanje probranim materijalom iz iskopa te ravnanjem terena | m | 200 |  | 0
17 | Planiranje i razastiranje plodne vrtne zemlje | m2 | 800 |  | 0
18 | Utovar i odvoz viška na trajnu deponiju s plaćanjem takse za deponiranje.Odnosi se na sve vrste iskopa u A,B,C ktg.te kanalima i jamama.Obračun po m3 u sraslom stanju | m3 | 80 |  | 0
19 | Strojno rezanje asfalta ili betona,bez obzira na debljinu | m | 80 |  | 0
20 | Sječenje,razbijanje asfalta,bez obzira na debljinu s odvozom na deponij | m2 | 75 |  | 0
21 | Sječenje,razbijanje armiranog betona,bez obzira na marku s odvozom na deponij | m3 | 15 |  | 0
22 | Ručni iskop jame ili kanala bez obzira na kategoriju iskopa | m3 | 10 |  | 0
23 | Strojni iskop jame ili kanala bez obzira na kategoriju iskopa | m3 | 80 |  | 0
24 | Zatrpavanje jama ili kanala probranim materijalom iz iskopa s nabijanjem u slojevima | m3 | 50 |  | 0
25 | Zatrpavanje jama ili kanala probranim materijalom iz iskopa bez nabijanja | m3 | 50 |  | 0
26 | Rad kamiona nosivosti do 10 tona s kranom | h | 25 |  | 0
27 | Rad mini bagera težine od 1-3,5 t. Uključivo i rad pikamerom | h | 30 |  | 0
28 | Rad mini bagera težine 3,5-8 t. Uključivo i rad pikamerom | h | 30 |  | 0
29 | Rad kombinirke težine od 8-10 t | h | 10 |  | 0
30 | Rad mini dampera do 6t nosivosti | h | 14 |  | 0
31 | Rad valjka težine do 4t | h | 14 |  | 0
32 | Rad KV radnika | h | 28 |  | 0
33 | Rad PKV radnika | h | 28 |  | 0
|  | Ukupno EURA (bez Pdv-a): |  |  | 0
|  | Pdv (25%) |  |  | 0
|  | Ukupno EURA sa Pdv-om: |  |  | 0