## List1
KOMUNALNO DRUŠTVO GRADA SOLINA d.o.o.
SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE
E-mail: ured@kdgs.hr
Tel: +385 21 681 550
Web: www.kdgs.hr
TROŠKOVNIK - RASVJETNE OPREME I PRIPADAJUĆI POTROŠNI MATERIJAL
Naziv ponuditelja: _________________________________
Evidencijski broj nabave: 22-2026
Red. br. | Opis stavke | Tip proizvoda | Proizvođač | Jedinica mjere | Količina | Cijena stavke po jedinici mjere (EUR) | Ukupna cijena stavke (EUR)
1. | Adapter za montažu svjetiljke tipa Malaga LED na rasvjetni stup FI60/76mm |  |  | kom | 1 |  | 0
2. | Antikorozivno sredstvo tipa WD40 ili jednako vrijedno |  |  | kom | 1 |  | 0
3. | Automatski osigurač B 1P 10KA 10 A |  |  | kom | 10 |  | 0
4. | Automatski osigurač B 1P 10KA 16 A |  |  | kom | 10 |  | 0
5. | Betonske nogare za drveni stup 12/6 |  |  | kom | 1 |  | 0
6. | Cestovna LED svjetiljka tipa Iridium3 Medium BGP382 GRN 70/830 II DM CO GR SRG SP ili jednakovrijedno |  |  | kom | 1 |  | 0
7. | Cestovna LED svjetiljka tipa Luma BGP704 LED160--4S/830 PSD II DM1 SRG10 LWFP ili jednakovrijedno |  |  | kom | 1 |  | 0
8. | Cestovna LED svjetiljka tipa Luma BGP704 LED190--4S/830 PSD II DM1 SRG10 LWFP ili jednakovrijedno |  |  | kom | 1 |  | 0
9. | Cestovna LED svjetiljka tipa Malaga BRP101 LED 36/730 II DM SRG10 42-60A ili jednakovrijedno |  |  | kom | 15 |  | 0
10. | Cestovna LED svjetiljka tipa Malaga BRP102 LED 110/730 II DM SRG10 42-60A ili jednakovrijedno |  |  | kom | 1 |  | 0
11. | Cestovna LED svjetiljka tipa Malaga BRP102 LED 54/730 II DM SRG10 42-60A ili jednakovrijedno |  |  | kom | 15 |  | 0
12. | Cestovna LED svjetiljka tipa Malaga BRP102 LED 72/730 II DM SRG10 42-60A ili jednakovrijedno |  |  | kom | 1 |  | 0
13. | Cestovna LED svjetiljka tipa Unistreet BGP281 1 xLED50-4S/830 DM10 SRG10 42/60 ili jednakovrijedno |  |  | kom | 1 |  | 0
14. | Cestovna LED svjetiljka tipa Unistreet BGP282 1 xLED90-4S/830 DM10 SRG10 42/60 ili jednakovrijedno |  |  | kom | 1 |  | 0
15. | Cestovna LED svjetiljke tipa Unistreet BGP283 1 xLED139-4S/830 DM10 PSD SRG10 42/60 ili jednakovrijedno |  |  | kom | 1 |  | 0
16. | Cestovne LED svjetiljka tipaUnistreet BGP283 1 xLED139-4S/830 DM10 PSD SRG10 42/60 LWFP ili jednakovrijedno |  |  | kom | 1 |  | 0
17. | Dekorativna LED svjetiljka tipa TownTune BDP260 LED30-4S/830 II DS50 SRG10 MSP 60 ili jednakovrijedno |  |  | kom | 1 |  | 0
18. | Dekorativna LED svjetiljka tipa TownTune BDP260 LED39-4S/830 II DS50 SRG10 62P ili jednakovrijedno |  |  | kom | 1 |  | 0
19. | DPZ spojka tipa MP 10-30 ili jednakovrijedno |  |  | kom | 80 |  | 0
20. | Drveni stup visine 8 m |  |  | kom | 10 |  | 0
21. | Elektromagnetska predspojna naprava za metalhalogenu žarulju snage 150W, 230, 240V/50Hz. |  |  | kom | 1 |  | 0
22. | Elektromagnetska predspojna naprava za metalhalogenu žarulju snage 250W, 230, 240V/50Hz. |  |  | kom | 1 |  | 0
23. | Elektromagnetska predspojna naprava za metalhalogenu žarulju snage 400W, 230, 240V/50Hz. |  |  | kom | 1 |  | 0
24. | Elektromagnetska predspojna naprava za natrijevu žarulju snage 100W, 230, 240V/50Hz s termoprekidačem za zaštitu prigušnice pri kraju radnog vijeka žarulje. |  |  | kom | 2 |  | 0
25. | Elektromagnetska predspojna naprava za natrijevu žarulju snage 100W/70W, 230, 240V/50Hz s termoprekidačem za zaštitu prigušnice pri kraju radnog vijeka žarulje. |  |  | kom | 1 |  | 0
26. | Elektromagnetska predspojna naprava za natrijevu žarulju snage 150W, 230, 240V/50Hz s termoprekidačem za zaštitu prigušnice pri kraju radnog vijeka žarulje. |  |  | kom | 2 |  | 0
27. | Elektromagnetska predspojna naprava za natrijevu žarulju snage 150W/100W, 230, 240V/50Hz s termoprekidačem za zaštitu prigušnice pri kraju radnog vijeka žarulje. |  |  | kom | 1 |  | 0
28. | Elektromagnetska predspojna naprava za natrijevu žarulju snage 250W, 230, 240V/50Hz s termoprekidačem za zaštitu prigušnice pri kraju radnog vijeka žarulje. |  |  | kom | 2 |  | 0
29. | Elektromagnetska predspojna naprava za natrijevu žarulju snage 250W/150W, 230, 240V/50Hz s termoprekidačem za zaštitu prigušnice pri kraju radnog vijeka žarulje |  |  | kom | 1 |  | 0
30. | Elektromagnetska predspojna naprava za natrijevu žarulju snage 400W, 230, 240V/50Hz s termoprekidačem za zaštitu prigušnice pri kraju radnog vijeka žarulje. |  |  | kom | 2 |  | 0
31. | Elektromagnetska predspojna naprava za natrijevu žarulju snage 70W, 230, 240V/50Hz s termoprekidačem za zaštitu prigušnice pri kraju radnog vijeka žarulje. |  |  | kom | 20 |  | 0
32. | Elektromagnetska predspojna naprava za natrijevu žarulju snage 70W/50W, 230, 240V/50Hz s termoprekidačem za zaštitu prigušnice pri kraju radnog vijeka žarulje. |  |  | kom | 1 |  | 0
33. | Elektronska predspojna naprava za metalhalogenu žarulju snage 150W (G12) |  |  | kom | 1 |  | 0
34. | Elektronska predspojna naprava za metalhalogenu žarulju snage 35W (G12) |  |  | kom | 1 |  | 0
35. | Elektronska predspojna naprava za metalhalogenu žarulju snage 70W (G12) |  |  | kom | 1 |  | 0
36. | Elektronski propaljivač za visokotlačne natrijeve žarulje do snage 70-400W |  |  | kom | 30 |  | 0
37. | Izolir traka 15mm x 10m |  |  | kom | 20 |  | 0
38. | Kabel PPOO-A 4x25 |  |  | m | 200 |  | 0
39. | Kabel PPOO-Y 3x1,5 |  |  | m | 1 |  | 0
40. | Kabel PPOO-Y 3x2,5 |  |  | m | 1 |  | 0
41. | Kabel PPY 3x1,5 |  |  | m | 100 |  | 0
42. | Kabel PPY 3x2,5 |  |  | m | 100 |  | 0
43. | Kabelska cijev Al KCA 16mm2 |  |  | kom | 1 |  | 0
44. | Kabelska čahura Al 16mm2 |  |  | kom | 25 |  | 0
45. | Kabelska čahura Al 25mm2 |  |  | kom | 30 |  | 0
46. | Kabelski snop 2x16 - aluminij |  |  | m | 400 |  | 0
47. | Kapa osigurača DO2 |  |  | kom | 10 |  | 0
48. | Keramička metalhalogena žarulja snage 150W, prosječnog životnog vijeka 16.000 sati i svjetlosnog toka 13.400 lm, temperature boje svjetlosti 4.200 K, za montažu u grlo Rx7s, napona 230V-240V |  |  | kom | 5 |  | 0
49. | Keramička metalhalogena žarulja snage 150W, prosječnog životnog vijeka 16.000 sati i svjetlosnog toka 15.000 lm, temperature boje svjetlosti 3.000 K, za montažu u grlo G12, napona 230V-240V |  |  | kom | 1 |  | 0
50. | Keramička metalhalogena žarulja snage 35W, prosječnog životnog vijeka 15.000 sati i svjetlosnog toka 4000 lm, temperature boje svjetlosti 3.000 K, za montažu u grlo G12, napona 230V-240V |  |  | kom | 1 |  | 0
51. | Keramička metalhalogena žarulja snage 70W, prosječnog životnog vijeka 15.000 sati i svjetlosnog toka 7800 lm, temperature boje svjetlosti 3.000 K, za montažu u grlo G12, napona 230V-240V |  |  | kom | 1 |  | 0
52. | Keramička metalhalogena žarulja snage 70W, prosječnog životnog vijeka 16.000 sati i svjetlosnog toka 5.700 lm, temperature boje svjetlosti 4.200 K, za montažu u grlo Rx7s, napona 230V-240V |  |  | kom | 5 |  | 0
53. | Keramička metalhalogena žarulja snage 70W, prosječnog životnog vijeka 18.000 sati i svjetlosnog toka 6.300 lm, temperature boje svjetlosti 2.800 K, za montažu u grlo E27, napona 230V-240V |  |  | kom | 1 |  | 0
54. | Kondenzator 12mF |  |  | kom | 1 |  | 0
55. | Kondenzator 20mF |  |  | kom | 1 |  | 0
56. | Kondenzator 32mF |  |  | kom | 1 |  | 0
57. | Konzola za dva reflektora dužine 100 cm s pripadajućim vijcima, za montažu reflektora na postojeće metalne stupove. Konzole se isporučuju s izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčanja (debljina cink nanosa 80µ) |  |  | kom | 1 |  | 0
58. | Konzola za dvije svjetiljke dužine 70 cm s pripadajućim vijcima, za montažu svjetiljki na postojeće metalne stupove. Konzole se isporučuju s izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčanja (debljina cink nanosa 80µ) |  |  | kom | 1 |  | 0
59. | Krak za montažu svjetiljke, 60/250mm na postojeće drvene ili betonske stupove te fasade. Krakovi se isporučuju s izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčanja (debljina cink nanosa 80µ) |  |  | kom | 10 |  | 0
60. | Križna spojnica za pocinčanu traku 60x60/3 |  |  | kom | 1 |  | 0
61. | LED cijev Philips CorePro LEDtube 1200mm 15.5W/840 T8 ili jednakovrijedno |  |  | kom | 5 |  | 0
62. | LED cijev Philips CorePro LEDtube 1500mm 20W/840 T8 ili jednakovrijedno |  |  | kom | 5 |  | 0
63. | LED cijev Philips CorePro LEDtube 600mm 8W/840 T8 ili jednakovrijedno |  |  | kom | 5 |  | 0
64. | LED panel Philips 600x600mm 3600lm 840 ili jednakovrijedno |  |  | kom | 5 |  | 0
65. | LED reflektor snage 100W kao tip BVP106 ili jednakovrijedno |  |  | kom | 1 |  | 0
66. | LED reflektor snage 200W kao tip BVP106 ili jednakovrijedno |  |  | kom | 5 |  | 0
67. | LED reflektor snage 50W kao tip BVP105 ili jednakovrijedno |  |  | kom | 1 |  | 0
68. | Lučna konzola dužine 130 cm s pripadajućim vijcima, za montažu svjetiljke na postojeće metalne stupove. Konzole se isporučuju s izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčanja (debljina cink nanosa 80µ) |  |  | kom | 1 |  | 0
69. | Lučna konzola dužine 70 cm s pripadajućim vijcima, za montažu svjetiljke na postojeće metalne stupove. Konzole se isporučuju s izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčanja (debljina cink nanosa 80µ) |  |  | kom | 1 |  | 0
70. | Lučna konzola za dvije svjetiljke (pod kutem od 90 stupnjeva) dužine 70 cm s pripadajućim vijcima, za montažu svjetiljke na postojeće metalne stupove. Konzole se isporučuju s izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčanja (debljina cink nanosa 80µ) |  |  | kom | 1 |  | 0
71. | Matica M8 |  |  | kom | 32 |  | 0
72. | Mehanička zaštita kabela U profil |  |  | kom | 1 |  | 0
73. | Metalhalogena žarulja snage 230W, prosječnog životnog vijeka 20.000 sati, za montažu u grlo E40, napona 230V-240V |  |  | kom | 1 |  | 0
74. | Metalhalogena žarulja snage 360W, prosječnog životnog vijeka 20.000 sati, za montažu u grlo E40, napona 230V-240V |  |  | kom | 1 |  | 0
75. | Obujmica za betonsko postolje drvenog stupa Ø 18 mm |  |  | kom | 30 |  | 0
76. | Ormar samostojeći prazni sistem tipa RRP 02 TEP ili jednakovrijedno |  |  | kom | 1 |  | 0
77. | Ormar tipa KPO 100 TEP ili jednako vrijedno |  |  | kom | 1 |  | 0
78. | Osigurač NV-OO 35A |  |  | kom | 15 |  | 0
79. | Osigurač NV-OO 63A |  |  | kom | 15 |  | 0
80. | Ovjesna kolotura |  |  | kom | 15 |  | 0
81. | Patrona CH8 10A |  |  | kom | 30 |  | 0
82. | Perforirana traka duljine 25x1 10m |  |  | kom | 12 |  | 0
83. | Plastificirani cijevni(FI101) rasvjetni stupa u RAL boji svjetiljke tipa TownTune visine 4 m |  |  | kom | 1 |  | 0
84. | Plastificirani cijevni(FI101) rasvjetni stupa u RAL boji svjetiljke tipa TownTune visine 5 m |  |  | kom | 1 |  | 0
85. | Pocinčani metalni stup visine 10 m za treću vjetrovnu zonu |  |  | kom | 1 |  | 0
86. | Pocinčani metalni stup visine 6 m za treću vjetrovnu zonu |  |  | kom | 2 |  | 0
87. | Pocinčani metalni stup visine 8 m za treću vjetrovnu zonu |  |  | kom | 1 |  | 0
88. | Porculansko grlo E27 |  |  | kom | 25 |  | 0
89. | Porculansko grlo E40 |  |  | kom | 15 |  | 0
90. | Propaljivač MST 380 MZN 2000 S 380-415V 50/60Hz ili jednakovrijedno |  |  | kom | 3 |  | 0
91. | Rastalni osigurač - uložak DO1 10A |  |  | kom | 20 |  | 0
92. | Rastalni osigurač - uložak DO2 10A |  |  | kom | 20 |  | 0
93. | Razdjelnica s dva osigurača snage 10A tipa MVL435/2 Conchiglia ili jednakovrijedno |  |  | kom | 20 |  | 0
94. | Razdjelnica s dva osigurača snage 10A tipa RRS 008/2 Exteh ili jednakovrijedno |  |  | kom | 1 |  | 0
95. | Razvodni ormar za automatske osigurače NŽ 24 osigurača |  |  | kom | 1 |  | 0
96. | Redna stezaljka 12x10mm2 |  |  | kom | 1 |  | 0
97. | Redna stezaljka 12x16mm2 |  |  | kom | 20 |  | 0
98. | Redna stezaljka 12x4mm2 |  |  | kom | 1 |  | 0
99. | Redna stezaljka 12x6mm2 |  |  | kom | 1 |  | 0
100. | Samoskupljajuća termozaštitna cijev za kabel 4x6-25mm |  |  | kom | 1 |  | 0
101. | Sidreni vijak M16 |  |  | kom | 4 |  | 0
102. | Sidreni vijak M20 |  |  | kom | 4 |  | 0
103. | Sidreni vijak M24 |  |  | kom | 4 |  | 0
104. | Sidreni vijak M27 |  |  | kom | 4 |  | 0
105. | Spojnica s termozaštitom 4x 6-25 tipa Raychem ili jednakovrijedno |  |  | kom | 10 |  | 0
106. | Stezaljka AL Φ 6-35mm2 |  |  | kom | 1 |  | 0
107. | Stezaljka Cu Φ 6-35mm2 |  |  | kom | 1 |  | 0
108. | Stezaljka nosiva S-15 |  |  | kom | 6 |  | 0
109. | Stezaljka za promjenu smjera |  |  | kom | 10 |  | 0
110. | Traka upozorenja |  |  | m | 1 |  | 0
111. | Traka uzemljenja 25x4mm |  |  | kg | 30 |  | 0
112. | Uže Cu 50mm2 |  |  | kg | 20 |  | 0
113. | Vezica PVC 500 |  |  | kom | 1 |  | 0
114. | Vijak M8x100 |  |  | kom | 32 |  | 0
115. | Vijak s kukom 12x250 |  |  | kom | 20 |  | 0
116. | Vijak s kukom M12x220 |  |  | kom | 15 |  | 0
117. | Visokotlačna natrijeva žarulja snage 100W, prosječnog životnog vijeka 32.000 sati i svjetlosnog toka 10.700 lm za montažu u grlo E40, napona 230V-240V. |  |  | kom | 5 |  | 0
118. | Visokotlačna natrijeva žarulja snage 150W, prosječnog životnog vijeka 32.000 sati i svjetlosnog toka 17.500 lm za montažu u grlo E40, napona 230V-240V. |  |  | kom | 30 |  | 0
119. | Visokotlačna natrijeva žarulja snage 250W, prosječnog životnog vijeka 32.000 sati i svjetlosnog toka 33.200 lm za montažu u grlo E40, napona 230V-240V. |  |  | kom | 20 |  | 0
120. | Visokotlačna natrijeva žarulja snage 400W, prosječnog životnog vijeka 32.000 sati i svjetlosnog toka 56.500 lm za montažu u grlo E40, napona 230V-240V. |  |  | kom | 1 |  | 0
121. | Visokotlačna natrijeva žarulja snage 70W s propaljivačem (opalizirana), prosječnog životnog vijeka 24.000 sati i svjetlosnog toka 5.600 lm za montažu u grlo E27, napona 230V-240V. |  |  | kom | 40 |  | 0
122. | Visokotlačna natrijeva žarulja snage 70W, prosječnog životnog vijeka 28.000 sati i svjetlosnog toka 6.600 lm za montažu u grlo E27, napona 230V-240V. |  |  | kom | 100 |  | 0
123. | Vremenski relej |  |  | kom | 1 |  | 0
124. | Zaštitna sklopka FID 40A/0,5/4P ili jednakovrijedno |  |  | kom | 1 |  | 0
125. | Zatezna stezaljka za drveni stup tipa MP 07-08 ili jednakovrijedno |  |  | kom | 10 |  | 0
126. | Žarulja tipa Philips CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830 ili jednakovrijedno |  |  | kom | 40 |  | 0
127. | Žarulja tipa HPI-T Pro 2000W/542 E40 380V ili jednakovrijedno |  |  | kom | 1 |  | 0
128. | Žarulja tipa MASTERLAMP MHN-LA 2000W 400V/842 ili jednakovrijedno |  |  | kom | 1 |  | 0
129. | Žica P 1,5 |  |  | m | 1 |  | 0
130. | Žica P 2,5 |  |  | m | 1 |  | 0
|  |  | CIJENA BEZ PDV-a (EUR): |  |  |  | 0
|  |  | IZNOS PDV-a (EUR) |  |  |  | 0
|  |  | CIJENA PONUDE S PDV-om (EUR) |  |  |  | 0